**Lista lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Adres nieruchomości | Struktura lokalu | Powierzchnia lokalu | Zakres remontu | Szacunkowy koszt remontu |
| 1 | **Czerwonego Krzyża 3 Lokal nr 4 - I piętro** | 2 pokoje,  kuchnia, przedpokój, łazienka na korytarzu wspólnym | Powierzchnia 58,50 m² Kubatura 149,18 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytka pvc; Pokój dzienny, korytarz - płytka pvc; Łazienka - płytka ceramiczna. Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: PCV. Konieczna regulacja. Stolarka wewnętrza - Konieczna regulacja. Stolarka zewnętrzna - Konieczna regulacja. Powietrznie tyków -. Koniczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Inst. Elektryczna – Sprawna. Konieczne wykonanie pomiarów kontrolnych  Inst. Kanalizacyjna - Wymiana osprzętu użytkowego. Inst. Gazowa - Konieczna wymiana kuchni na czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym. Konieczność wymiany przepływowego podgrzewacza wody „ piecyka”. Konieczna wymiana rury przyłączeniowej odpowiedzialnej za odprowadzenie spalin.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Sprawna, kratki do wymiany. Inst. c.o – z węzła cieplnego. Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz badanie skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej a także przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej.  Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. Zakres prac przed ich realizacją bezwzględnie musi być uzgodniony z przedstawicielem M.Z.B odpowiednio do branż. | ok. 10.000,00 |
| 2 | **Czerwonego Krzyża 3 Lokal nr 20 - IV piętro** | 1 pokój,  kuchnia,  łazienka na korytarzu wspólnym | Powierzchnia 36,30 m²  Kubatura 92,56 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Podłogi: (Kuchnia – płytka pvc; Pokój dzienny, korytarz - płytka pvc; Łazienka - płytka ceramiczna. Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Stolarka okienna: PCV - Konieczna regulacja .  Stolarka wewnętrza - Konieczna regulacja.  Stolarka zewnętrzna - Konieczna regulacja.  Konieczne wykonanie ścian wydzielających powierzchnię łazienki w obrębie lokalu przy minimalnej kubaturze 8m³.Powierzchnie tynków - lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne zerwanie styropianowych płyt na suficie. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów.Inst. Elektryczna – Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte. Inst. Kanalizacyjna- konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego.Inst. Gazowa - Konieczna wymiana kuchni na czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym. Konieczność wymiany przepływowego podgrzewacza wody „ piecyka”. Konieczna wymiana rury przyłączeniowej odpowiedzialnej za odprowadzenie spalin. Inst wentylacji grawitacyjnej. Sprawna, kratki do wymiany Inst c.o – z węzła cieplnego.Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz badanie skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej a także przeprowadzenie pomiarów instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń.Zakres prac przed ich realizacją bezwzględnie musi być uzgodniony z przedstawicielem M.Z.B odpowiednio do branż. | ok. 35.000,00 |
| 3 | **Krakowska 17 Lokal nr 15 - I piętro** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka, przedpokój | Powierzchnia 22,00 m²  Kubatura 54,82m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna,; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O. Podłogi- Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka okienna PVC, konieczny montaż nawiewników  Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Powierzchnie ścian - Wymagają lokalnych uzupełnienia ubytków. Konieczne malowanie.  Powierzchnie sufitów - Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie.  Inst. Elektryczna – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ.  Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesoriów.Kanalizacyjna - Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażu.  Inst. c.o - Konieczna wymiana oprzyrządowania. Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 39.000,00 |
| 4 | **Krakowska 17 Lokal nr 19 - II piętro** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka, przedpokój | Powierzchnia 22,00 m² Kubatura 54,82 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna,; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O.  Podłogi- Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Stolarka okienna PVC, konieczny montaż nawiewników. Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Powierzchnie ścian- Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie. Powierzchnie sufitów - Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie. Inst. Elektryczna – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ. Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesoriów. Kanalizacyjna - Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażu. Inst. c.o – Konieczna wymiana oprzyrządowania. Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne – konieczna wymiana  Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej.  Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 39.000,00 |
| 5 | **Mickiewicza 2  Lokal nr 6 – parter** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka | Powierzchnia 18,72 m²  Kubatura 48,77 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Dymowa; Gazowa; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Piece.  Podłogi: (Aneks kuchenny – deska; Pokój dzienny; Łazienka – pvc. Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Stolarka okienna: Drewniana. Konieczna wymiana.  Stolarka wewnętrza- Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna – Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Konieczne wyburzenie istniejących pieców. Przemurowanie ciągów kominowych. Powierzchnie tyków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów.  Inst. Elektryczna – aluminiowa – Konieczna wymiana na trzyżyłową miedzianą. Konieczna wymiana tablicy bezpiecznikowej. Konieczna wymiana osprzętu. Brak zabezpieczenia różnicowoprądowego. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Inst. Wodociągowa – rury stalowe czarne łączone poprzez skręcanie. Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte. Inst. Kanalizacyjna- konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego. Inst. Gazowa – Konieczny montaż kuchni na czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym. Inst. Centralnego ogrzewania - Konieczny montaż instalacji wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Konieczne wykonanie instalacji odprowadzenia spalin.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Wlot kanału do przemurowania, Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego konicznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 50.000,00 |
| 6 | **Piekoszowska 34 Lokal nr 3 - parter** | 1 pokój,  kuchnia,  łazienka, przedpokój | Powierzchnia  19,00 m²  Kubatura 47,12m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O. Podłogi- Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka okienna – Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Powierzchnie ścian- Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie  Powierzchnie sufitów - Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie.  Inst. Elektryczna –Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesoriów. Kanalizacyjna- Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażu.  Inst. c.o - Konieczna wymiana oprzyrządowania.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 38.000,00 |
| 7 | **Skibińskiego 6 Lokal nr 6 - parter** | 1 pokój z wnęką kuchenną,  łazienka  Brak ścianek działowych | Powierzchnia  24,75 m² Kubatura 62,35 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna,; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O.  Podłogi: Wylewka cementowa po skuciu nawierzchni. Stolarka okienna PVC. Stolarka wewnętrzna- Brak. Stolarka zewnętrzna- Drzwi wejściowe. Stan dobry. Powierzchnie ścian- Tynki skute, do odtworzenia. Powierzchnie sufitów- Tynki skute, do odtworzenia. Inst. Elektryczna –Do odtworzenia Wodociągowa – Do odtworzenia Kanalizacyjna- Do odtworzenia Inst. Centralnego ogrzewania- Konieczna wymiana oprzyrządowania. Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne- konieczna wymiana  Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej.  Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 48.000,00 |
| 8 | **Skibińskiego 6 Lokal nr 13 - I piętro** | 1 pokój,  kuchnia,  łazienka, przedpokój | Powierzchnia  17,41 m² Kubatura 44,17 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O. Podłogi - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka okienna PVC, konieczny montaż nawiewników  Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana.  Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana.  Powierzchnie ścian - Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie.  Powierzchnie sufitów - Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczna malowanie.  Inst. Elektryczna – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ.  Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesoriów. Kanalizacyjna- Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażu.  Inst. c.o - Konieczna wymiana oprzyrządowania.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana.  Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 38.000,00 |
| 9 | **Ściegiennego 270A Lokal nr 1 - II piętro** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka,  ustęp | Powierzchnia  19,36 m² Kubatura 48,01 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna,; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O.  Podłogi: (Pokój dzienny, aneks kuchenny - pvc ; Łazienka, ustęp - pvc. Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Stolarka okienna: PVC, konieczna regulacja. Konieczny montaż nawiewników.  Stolarka wewnętrza - Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana Stolarka zewnętrzna - Drzwi wejściowe. Konieczna wymiana. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Konieczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Inst. Elektryczna – Konieczna wymiana osprzętu. Brak zabezpieczenia różnicowoprądowego. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Inst. Wodociągowa – rury stalowe czarne łączone poprzez skręcanie. Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte.  Inst. Kanalizacyjna - konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego. Inst. Centralnego ogrzewania- Konieczna wymiana oprzyrządowania. Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana  Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej.  Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 45.000,00 |
| 10 | **Ściegiennego 270A**  **Lokal nr 10 - II piętro** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka,  ustęp | Powierzchnia  20,00 m² Kubatura 49,83 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna,; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O. Podłogi: (Pokój dzienny, aneks kuchenny - pvc ; Łazienka, ustęp - pvc. Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Stolarka okienna: PVC, konieczna regulacja. Konieczny montaż nawiewników.  Stolarka wewnętrza - Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna - Drzwi wejściowe. Konieczna wymiana.  Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Koniczne wykonanie malowania ścian i sufitów.  Inst. Elektryczna – Konieczna wymiana osprzętu. Brak zabezpieczenia różnicowoprądowego. Możliwa konieczność wymiany WLZ Inst.Wodociągowa – rury stalowe czarne łączone poprzez skręcanie. Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte.  Inst. Kanalizacyjna - konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego.  Inst. c.o - Konieczna wymiana oprzyrządowania.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne- konieczna wymiana Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności wentylacji instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 45.000,00 |
| 11 | **Św. Leonarda 8 Lokal nr 9 - I piętro** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka | Powierzchnia  15,90 m² Kubatura 45,80 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Dymowa; Gazowa; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna. Piece, Podłogi: (Aneks kuchenny – deska; Pokój dzienny; Łazienka - pvc. Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Stolarka okienna: PVC, konieczna regulacja. Konieczny montaż nawiewników. Konieczna wymiana podokiennika.  Stolarka wewnętrza - Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna - Bardzo wysoki stopień zużycia. Konieczna wymiana.  Konieczne wyburzenie istniejących pieców. Przemurowanie ciągów kominowych. Powierzchnie tyków - lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Koniczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Opcjonalnie wykonanie systemu nawiewno-wywiewnego dla kotła.  Inst. Elektryczna – aluminiowa. - Konieczna wymiana na trzyżyłową miedzianą. Konieczna wymiana tablicy bezpiecznikowej. Konieczna wymiana osprzętu. Brak zabezpieczenia różnicowoprądowego. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Inst. Wodociągowa – rury stalowe czarne łączone poprzez skręcanie. Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte.  Inst. Kanalizacyjna - konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego.  Inst. Gazowa- Konieczny montaż kuchni na czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym.  Inst. c.o - Konieczny montaż instalacji wraz z montażem dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Konieczne wykonanie instalacji odprowadzenia spalin.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Wlot kanału do przemurowania, Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana. Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 55.000,00 |
| 12 | **Tartaczna 13 Lokal nr 2 - parter (część budynku)** | 1 pokój,  kuchnia,  łazienka, przedpokój | Powierzchnia  40,00 m² Kubatura  125,00 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, Piec. Podłogi - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka okienna – Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Powierzchnie ścian- Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana Malowanie Powierzchnie sufitów - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Konieczne malowanie  Inst. Elektryczna –Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesoriów.  Kanalizacyjna- Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażu  Inst. c.o- Konieczne wyburzenie istniejących pieców. Przemurowanie ciągów kominowych. Powierzchnie tyków- lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Koniczne wykonanie malowania ścian i sufitów. Opcjonalnie wykonanie systemu nawiewno-wywiewnego dla kotła.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne- konieczna wymiana Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 78.000,00 |
| 13 | **Warszawska 35 Lokal nr 22 - II piętro** | 1 pokój,  kuchnia,  łazienka, przedpokój | Powierzchnia  39,00 m² Kubatura 96,72 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna.Podłogi: ( Kuchnia – płytka pvc; Pokoje dzienne , korytarz- pvc ; Łazienka-lastryko). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytka podłogowe, pvc na całej powierzchni zmatowiałe, z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana. Stolarka okienna: okna drewniane - konieczna wymiana.  Stolarka wewnętrza - Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe o szerokości 60 cm. Konieczna wymiana.  Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana.  Powietrznie tyków - lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Koniczne wykonanie malowania ścian i sufitów.  Inst. Elektryczna – aluminiowa - Konieczna wymiana na trzyżyłową miedzianą. Konieczna wymiana tablicy bezpiecznikowej. Brak zabezpieczenia różnicowoprądowego. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Inst. Wodociągowa – rury stalowe czarne łączone poprzez skręcanie. Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte.  Inst. Kanalizacyjna - konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego. Inst. Gazowa- Konieczna przebudowa. Konieczna wymiana kuchni na czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym. Konieczność wymiany przepływowego podgrzewacza wody „ piecyka”. Konieczna wymiany rury przyłączeniowej do odprowadzenia spalin  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Wymiana kratek wentylacyjnych z przekuciem pozycji. Obecnie zamontowane nie spełniają wymogów technicznych. Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 69.000,00 |
| 14 | **Warszawska 111**  **Lokal nr 15 - III piętro** | 2 pokoje,  kuchnia,  łazienka, przedpokój | Powierzchnia  34,00 m² Kubatura 84,32 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Gazowa; Centralnego ogrzewania; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna.Podłogi: ( Kuchnia – płytka pvc; Pokoje dzienne (jeden w przepierzeniu), korytarz - pvc ; Łazienka-lastryko). Płytki ceramiczne lokalnie uszkodzone. Płytki podłogowe - pvc na całej powierzchni zmatowiałe z plamami po zaciekach. Konieczna wymiana.  Stolarka okienna: okna pvc. Konieczny montaż nawiewników.  Stolarka wewnętrza - Znaczne zużycie. Drzwi łazienkowe o szerokości 60 cm. Konieczna wymiana.  Stolarka zewnętrzna- drewniana. Znaczne zużycie. Konieczna wymiana.  Powierzchnie tyków - lokalne spękania i zarysowania. Powierzchnie malarskie wypłowiałe. Konieczne uzupełnienia po pracach instalacyjnych, montażowych. Koniczne wykonanie malowania ścian i sufitów.  Inst. Elektryczna – aluminiowa - Konieczna wymiana na trzyżyłową miedzianą. Konieczna wymiana tablicy bezpiecznikowej. Brak zabezpieczenia różnicowoprądowego. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Inst. Wodociągowa – rury stalowe czarne łączone poprzez skręcanie. Konieczna modyfikacja przy wymianie odbiorników. Brak podejścia pod pralkę. Baterie niesprawne w znacznym stopniu zużyte.  Inst. Kanalizacyjna - konieczna rozbudowa o odbiornik pralki, wymiana osprzętu użytkowego.  Inst. Gazowa - Konieczna przebudowa. Konieczna wymiana kuchni na czteropalnikową z piekarnikiem elektrycznym. Konieczność wymiany przepływowego podgrzewacza wody „ piecyka”. Konieczna wymiany rury przyłączeniowej do odprowadzenia spalin.  Inst wentylacji grawitacyjnej. Wymiana kratek wentylacyjnych z przekuciem pozycji. Obecnie zamontowane nie spełniają wymogów technicznych. Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 59.000,00 |
| 15 | **Wielkopolska 5  Lokal nr 53 - II piętro** | 2 pokoje,  kuchnia,  łazienka, przedpokój | Powierzchnia  42,12 m² Kubatura  104,46 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O. Podłogi- Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka okienna – Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana  Powierzchnie ścian - Ułożona boazeria - Przeznaczona do zerwania. Uzupełnienie ubytków tynków. Malowanie Powierzchni sufitów- Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczna malowanie.  Inst. Elektryczna –Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ  Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesoriów. Kanalizacyjna - Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażuInst. Centralnego ogrzewania - Konieczna wymiana oprzyrządowania.  Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana, Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej. Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 59.000,00 |
| 16 | **Wielkopolska 5 Lokal nr 55 - III piętro** | 2 pokoje,  kuchnia,  łazienka,  przedpokój  Brak ścianek działowych. | Powierzchnia 49,29 m² Kubatura  122,24 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna,; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O.  Podłogi: Wylewka cementowa po skuciu powierzchni. Stolarka okienna PVC. Stolarka wewnętrza – Brak. Stolarka zewnętrzna- Wysoki stan zużycia - konieczna wymiana. Powierzchnie ścian - Tynki skute, do odtworzenia. Powierzchnie sufitów - Tynki skute, do odtworzenia. Inst. Elektryczna – Do odtworzenia. Wodociągowa – Do odtworzenia. Inst. Kanalizacyjna - Do odtworzenia. Inst. c.o - Konieczna wymiana oprzyrządowania. Inst. wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne - konieczna wymiana  Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej.  Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 68.000,00 |
| 17 | **Żelazna 29 Lokal nr 12 - II piętro** | 1 pokój,  aneks kuchenny, łazienka,  przedpokój | Powierzchnia 19,89 m² Kubatura  47,62 m³ | Instalacje: Wentylacja grawitacyjna; Wodociągowa; Kanalizacyjna; Elektryczna, C.O.  Podłogi - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Stolarka okienna – Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Stolarka wewnętrza - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Stolarka zewnętrzna - Wysoki stan zużycia, konieczna wymiana. Powierzchnie ścian - Wymagają lokalnych uzupełnienia ubytków. Konieczne malowanie. Powierzchnie sufitów - Wymagają lokalnych uzupełnień ubytków. Konieczne malowanie. Inst. Elektryczna – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany tablicy mieszkaniowej oraz osprzętu. Możliwa konieczność wymiany WLZ Wodociągowa – Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany akcesorii. Kanalizacyjna - Wymaga wymiany z uwzględnieniem wymiany białego montażu. Inst. c.o- Konieczne wyburzenie istniejących pieców. Przemurowanie ciągów kominowych. Opcjonalnie wykonanie systemu nawiewno-wywiewnego dla kotła. Inst wentylacji grawitacyjnej. Kratki wentylacyjne- konieczna wymiana  Konieczne wykonanie pomiarów szczelności instalacji gazu, skuteczności instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej.  Możliwa zmiana aranżacji pomieszczeń na koszt Lokatora z uwzględnieniem przeprowadzenia przez Niego koniecznych uzgodnień administracyjnych i uzyskania koniecznych zgód i pozwoleń. | ok. 32.000,00 |